**TBS/01/2024**

 **Odpowiedzi na pytania z dnia 14.06.2024r.**

**Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze wraz z garażem podziemnym oraz instalacjami wewnętrznymi: wod-kan, c.o, kotłownią gazową, instalacją elektryczną i teletechniczną, wentylacji mechanicznej, przyłączami wraz z układem komunikacji pieszej i kołowej, altaną śmietnikową, zagospodarowaniem terenu, drogami dojazdowymi i oświetleniem na działkach ewidencyjnych 448/11, 449/4,449/5,2237/65 położonych w miejscowości Boguchwała przy ul. Reja 7B.**

132) Proszę o przekazanie schematu kanalizacji deszczowej podciśnieniowej - brak w dokumentacji.

**Odpowiedź: Link do schematu będzie zamieszczony w dniu dzisiejszym tj.14.06.2024**

133) Proszę o informacje czy wykonawca ma uwzględnić w ofercie wykonanie stolarki drzwiowej znajdującej się na poziomie parteru w pomieszczeniach usługowych, D8, D9, D10, D11, D12.

**Odpowiedź: Nie – Stan deweloperski tak jak w lokalach mieszkalnych, z wyjątkiem drzwi wejściowych do lokali usługowych.**

134) Proszę o przesuniecie terminu składania ofert.

**Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje kolejnego przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert.**